**В связи с установлением на территории Новосибирской области аномально низкой температуры воздуха, ООО «Новосибирскоблгаз» напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования газом в быту.**

**При использовании газового оборудования в морозные дни:**

- по возможности, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы индивидуальной котельной - котлы и газовые водонагреватели;

- перекрывать кран на опуске перед газовой плитой после каждого пищеприготовления;

- в дымоходах газовых котлов с естественной тягой, в морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра. Ухудшение тяги может привести к отключению котельного оборудования;

- в котельных с принудительным дымоудалением также возможно нарушение функционирования [коаксиального дымохода](https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazametku/4895-dymohod-kotla) - обмерзание "оголовка". Для предотвращения отключения котла рекомендуется ежедневно производить визуальный осмотр дымохода (и панели управления на предмет ошибок) - на нем не должно быть наледи и сосулек.

- отключение [газовых котлов](https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazametku/4438-vybor-gazovogo-kotla) отопления в частных домах и таунхаусах может привести к выходу из строя [системы отопления](https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazametku/291-statya-pro-otoplenie) поэтому необходимо не оставлять их без присмотра более, чем на 10 часов;

- не подключать газовые баллоны к газовому оборудованию сразу после их перемещения с улицы, не отогревать баллоны со сжиженным газом около печей и других отопительных приборов, а также возле открытого огня. Это может привести к несчастным случаям и пожарам;

- не использовать газовую плиту для обогрева помещений;

- не производить ремонт и [монтаж](https://www.eng-in.ru/tseny/tseny-na-montazh-kotelnykh) газового оборудования самостоятельно, пользоваться для этих целей только услугами специализированных организаций;

     - в случае утечки газа звонить по номерам 112 или 104 с любого телефона вне загазованного помещения. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться [электричеством](https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazametku/2963-statya-pro-eo), покинуть загазованное помещение.

Кроме перечисленных мер, напоминаем о необходимости заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. **Телефон Тех.отдела г.Новосибирск: 212-03-26**

**ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ СОСЕДЕЙ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ! При запахе газа звонить «04» «104» «112»**